МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ             УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛТАМАХИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

- СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Село Балтамахи Сергокалинский район, 368518,

тел/факс:   E - mail: rusomarov@inbox.ru

ОКПО 25125547, ОГРН 1030502332882, ИНН/КПП 0527003021/052701001

ПРИКАЗ

от 01.09. 2018г.					           				 №57

Об обеспечении пожарной безопасности

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", письма МЧС РФ № 33-1469-18 и Минобразования России № 30-51-217ин/06-01 от 12.05.2003 “О противопожарной защите образовательных учреждений”, Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

Приказываю:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в школе заведующего хозяйством Муртузалиеву Г.М.

2. Муртузалиеву Г.М. заведующему хозяйством, ответственному за пожарную безопасность, обеспечить:

– оснащение всех помещений школы необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами;

– дежурный персонал электрическими фонарями в количестве 2  штук, переносными  лампами ли свечами;

– проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о мерах пожарной безопасности при оформлении на работу сотрудников;

– обучение учащихся и сотрудников правильности использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты;

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному изучению инструкции по пожарной безопасности с работниками образовательного учреждения.

– наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной безопасности и схем эвакуации;

– наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации;

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления практических навыков по организации эвакуации учащихся и сотрудников;

– проведение занятий с учащимися по изучению правил противопожарной безопасности;

– очистку от горючих отходов вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов при подготовке школы к сдаче на готовность к новому учебному году;

- хранение ключей от запасных выходов в специальном шкафу в помещении дежурного

вахтера,  обеспечить свободный доступ к ключам технических работников первого этажа в случае возникновения пожара;

- своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных

органами Государственного пожарного надзора (предписаний).

3.  Заведующий хозяйством  Муртузалиева Г.М. ответственный за  пожарную безопасность обязан:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками школы , учащимися,  их родителями,   принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

-ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

-  принимать меры к недопущению сжигания мусора в контейнерах на территории школы;

- держать в исправном состоянии  светящиеся надписи «ВЫХОД»  и светоотражающие   указатели на путях эвакуации ;

- следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов, содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения школы;

- ознакомить педагогический и технический персонал с «Инструкцией по эксплуатации

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре».

4. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях назначить заведующих учебными кабинетами.

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности во время проведения

массовых мероприятий возложить на лиц организующих их проведение. Вменить в обязанность ответственному,  обязательную проверку путей эвакуации учащихся и наличие  первичных средств пожаротушения до проведения мероприятия.

5. Всем сотрудникам образовательного учреждения после завершения рабочего дня

обязательно:

– проверить, обесточены ли ТСО и электробытовые приборы, выключен ли свет, закрыты краны и окна;

– закрыть помещение на ключ (помещения, имеющие охранную сигнализацию, сдать на пульт дежурного);

– обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем и систем жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить дежурному диспетчеру.

6. Утвердить:

– схемы эвакуации;

– порядок обесточивания оборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

– порядок проведения временных огневых и иных пожароопасных работ;

– порядок действий работников при обнаружении пожара.

7. Категорически запретить курение в помещениях и на территории школы.

8. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

Возложить ответственность за эвакуацию учащихся в случае возникновения пожара в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале на учителя, ведущего урок, или воспитателя группы продленного дня.

9. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с   учащимися о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и действиям  учащихся в случае возникновения пожара в здании школы.

10. Учителю ОБЖ в рамках преподавания курса уделить особое внимание вопросам поведения

учащихся в случае возникновения пожара.

11. В течение учебного года (сентябрь, декабрь) на совещаниях при директоре рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении.

12. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы 			Р.А.Омаров

С приказом ознакомлена:                 Г.М.Муртузалиева