МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ             УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛТАМАХИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

- СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Село Балтамахи Сергокалинский район, 368518,

тел/факс:   E - mail: rusomarov@inbox.ru

ОКПО 25125547, ОГРН 1030502332882, ИНН/КПП 0527003021/052701001

ПРИКАЗ

от 01.09. 2018г.								                	 №85

Об установлении противопожарного режима в школе

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 « О противопожарном режиме»

Приказываю:

- Установить в МКОУ «Балтамахинская СОШ» противопожарный режим, соответствующий требованиям пожарной безопасности.

- Курение во всех помещениях школы и на закрепленной территории запрещается.

- Хранение легковоспламеняющихся горючих жидкостей в помещениях запрещается, за исключением кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносимом металлическом ящике.

- Запрещается сжигание мусора, сухой травы, деревьев на территории школы.

- Ежедневно, после окончания занятий, производить влажную уборку, выносить горючие отходы в контейнер для мусора.

- В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания школы рубильником.

- При проведении временных огневых: электросварка, газосварка и других пожароопасных работ, удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После рабочего дня отключить все электроприборы и включить дежурное и уличное освещение.

- При возникновении пожара немедленно сообщить в   пожарную часть, поставить в известность директора, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы. Затем приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- Провести вводный противопожарный инструктаж с работниками при приеме на работу и первичный (повторный) 1 раз в 6 месяцев.

- Практические тренировки по отработке планов эвакуации всех задействованных для эвакуации работников проводить не реже одного раза за полугодие в соответствии с обще-объектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности и порядком действий работников при обнаружении пожара.

- Обеспечить обслуживающий персонал:

12.1 электрическими фонарями с аккумуляторными батареями в количестве 3 шт. на случай отключения электроэнергии;

12.2. индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания. Хранение индивидуальных средств осуществлять на рабочих местах.

- Обеспечить помещения огнетушителями в соответствии с расчетом необходимого количества первичных средств пожаротушения, выполненными в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме».

- Ответственного за проведение инструктажа назначить Муртузалиеву Г.М., завхоза

- Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                 Р.А.Омаров

С приказом ознакомлена                           Г.М.Муртузалиева